菊花電照之省電措施(二)
最佳化之電燈架設
台中區農業改良場
許謙信

1. 照度之計算：
首先，以田間常見之燈泡架設方法之矩形為依據，假設其邊長分別為2a及2b，中心點至矩形之一頂角水平距離為c，於頂角位置架設電燈，高度為h，電燈與地面矩形中心點之空間直線距離為d，其中d＝(c2＋h2)1/2(圖2.1) 。此時單一燈泡對中心點之照度L為算式一。中心點之實際照度應為四個頂角位置燈泡對中心點照度之總合，為算式一之四倍。
L=I‧h / d3 (算式一)
其中I為燈源之光通量，單位為“流明’’(Lumen)。
L為照度，單位為“流明/平方公尺’’ (Lumen / m2)，或稱為Lux。

2. 光量及用電量之計算：
光量LA為照度與照明時間之乘積如算式二。
LA=L‧T (算式二)
其中L為照度。T為時間。LA為光量，單位為Lux‧min。
用電量為電功W與時間之乘積，因為固定光源之電功與其提供之光通量為等比例關係，而在固定點之照度與光源之光通量亦為等比例(算式一) 。本文以上述矩形中心點為討論重點，為簡化計算，以光量計算結果替代用電量，因二者為等比之關係。
3. 固定高度下不同水平距離之照度
假設燈泡高度為1m，光源之光通量為100 Lumen。不同水平距離c之照度值如圖2.2。以圖2.2理論值曲線，參考一般田間架設之距離約為高度之1~2h，應可大致估算不同距離點之照度，並以此一方式在固定光源高度下，推估模擬不同距離之照度，並以此方式推介已知最低照度需求時之平面架設配置。

4. 電燈架設之最佳高度
在高度固定下，不同水平距離之照度已有許多研究之成果。惟在一固定水平距離時，電燈架設之高度是否有其理想值，園藝上尚未有資料可供參考。
圖2.3為當光量測點與燈泡之水平距離固定為1.414m時，將燈泡架設於不同高度時之理論照度，其照度之最大值為當燈泡高度為1m。依圖2.3，在最佳高度之兩側，每距離10cm所造成照度之減少程度不同，當高度少於最佳高度時，每單位差距所致之照度減少量大於高度多於最佳處時，因為當高度小於最佳高度時其光源對投射點之入射角大，而導致光線之損失。

表2.1以不同固定水平距離於最佳高度之照度為基準，計算於不同架設高度時之照度損失。考慮菊花電照時期之生長，熄燈前菊花一般有40~50cm之高度，適當之架設高度應為最佳高度加上20~30cm，使電照時期因高度變化造成之照度損失降到最低(表2.1)。以最佳架設高度170cm為例，種植時之架設高度若為最佳高度加上30cm，為200cm，生長前後期因高度產生之照度變化與最佳高度時之差異僅在-1.8%。架設時之高度若為最佳高度170cm，熄燈前之照度損失將達7.1%。

表2.1. 以最佳架設高度為基準不同架設高度之照度損失(單位:%)
架設高度與最佳高度之差距(cm)	照度損失(%)
	量測點及燈泡水平距離(m)
	1.414	2.121	2.404	2.828
	燈泡架設之最佳高度(m)
	1.0	1.5	1.7	2.0
-50	-23.0	-9.4	-7.1	-5.0
-40	-14.0	-5.7	-4.4	-3.1
-30	-7.4	-3.1	-2.4	-1.7
-20	-3.1	-1.3	-1.0	-0.7
-10	-0.7	-0.3	-0.2	-0.2
0	0.0	0.0	0.0	0.0
+10	-0.6	-0.3	-0.2	-0.2
+20	-2.3	-1.1	-0.8	-0.6
+30	-4.7	-2.3	-1.8	-1.3
+40	-7.7	-3.8	-3.1	-2.3
+50	-11.0	-5.6	-4.5	-3.4

5. 不同架設高度實測照度與理論值之差距
表2.2. 定距離下不同燈泡架設高度之估算及實測照度(單位:Lux)
水平 / 距離 / (cm)	最佳 / 高度 (cm)		照度 (Lux)
			架設高度與最佳高度之差距(cm)
			-50	-20	0	+30
184	130	理論估算	9.9	11.2	11.4	11.1
		實際量測	10.7	11.0	13.0	11.9
198	140	理論估算	8.7	9.7	9.8	9.6
		實際量測	9.7	11.0	11.9	11.0
212	150	理論估算	7.8	8.4	8.6	8.4
		實際量測	8.0	8.6	8.8	8.6
226	160	理論估算	6.9	7.4	7.5	7.4
		實際量測	7.6	8.3	8.4	8.3
240	170	理論估算	6.2	6.6	6.7	6.5
255	180	理論估算	5.6	5.9	5.9	5.8
269	190	理論估算	5.0	5.3	5.3	5.3
283	200	理論估算	4.6	4.8	4.8	4.7

當矩形之對角線長2c為定值時，以正方形之面積最大，是為最佳平面配置。此時之正方形邊長若為2a，c=21/2a，燈泡之最佳高度為a。
假設架設之水平距離為固定，將燈泡架設於不同高度，以100W鎢絲燈泡估計光源為100 Lumen，或以220V，100W鎢絲燈泡實測之照度，比較其結果如表2.2。無論實測照度或依估算值，表2.2之結果均符合本文之推論，在最佳高度時照度最高。在距離燈下較遠之處，因量測儀器之設計，及光線入射角大之關係，可能會提高其量測之不準度。
依據固定高度及不同距離下之實測照度推估架設方法，已有諸多報告。然而，依本文之計算及推論，亦應考慮非適當之架設高度造成照度之損失，並考慮量測之不準度。實際利用上，利用實測值是否優於推論值之考慮，尚須建立更準確之量測方法以減少與理論推算值之差距。

6. 不同架設密度之照度及用電量
由算式一，設若電燈高度為a，及以邊長為2a之正方形配置時，其單一燈泡之照度為
L = I · a / (31/2a)3
= I / (3 · 31/2 · a2)
頂角四個燈泡合計之照度為
= 4 · I / (3 · 31/2 · a2) (算式四)
假設最低光量需求(=照度ｘ時間)為LA，則照燈時間為LA除以照度
T = LA / [4 · I / (3 · 31/2 · a2)]
= 3 · 31/2 · LA · a2 / 4 · I
單位面積之能量需求為光源之光通量與時間之乘積除以面積
=[I · (3 · 31/2 · LA · a2 / 4 · I)] / 4 a2
=3/16 · 31/2 · LA
當LA為已知需求時，能量需求恒為定值，與架設法之邊長與高度a無關。於單一矩形架設四個燈泡之用電量，在固定光量需求時不因最佳架設法之邊長與高度而改變。其中，矩形外之光量，不予考慮。
然而，當矩形之個數增加時，田間面積之增加與燈泡個數之增加為非線性關係，同時與田間面積長寬增加時之矩形個數有關。此一狀況使得架設密度高時(最低照度高)之用電量小於密度低時(最低照度低)，但是節省電量比例因田間面積增大而漸小。由於其數學模式之變因較多而演算複雜，今以實例說明較為簡明。

表2.3. 不同架設高度及距離最佳化時之用電量比較
架設因素			田區大小
	7.8m X 39m(一)			15.6m X 39m(二)		31.2m X 39m(三)
	架設法一	架設法二		架設法一	架設法二	架設法一		架設法二
1.正方形邊長(m)	3.9	2.6		3.9	2.6	3.9		2.6
2.最佳高度(m)	1.95	1.3		1.95	1.3	1.95		1.3
3.理論照度(Lux)	20.24	45.55		20.24	45.55	20.24		45.55
4.光量需求	4800	4800		4800	4800	4800		4800
5.電照時間(min)	237.2	105.4		237.2	105.4	237.2		105.4
6.所需燈泡數	33	64		55	112	99		208
7.電量(KW · hr)	13.0	11.2		21.7	19.7	39.1		36.5
8.面積指數(%)	100	100		200	200	400		400
9.用電量指數(%)	100	86		167	152	301		281

架設因素說明: 1.燈泡架設時若為長方形排列，以正方形最省電。2.最佳高度為正方形邊長之半。3.以100W燈泡為100lumen計算理論照度。4.依據前人研究假設光量需求，單位為Lux · min。5. 依光量需求及照度計算電照時間。6.依面積及排列法計算燈泡數。7.依燈泡數及電照時間計算用電量。8.及9.以第一例為100計算各例比。

一般田尾地區之畦寬為1.3 m，以一長度為39 m，寬分別為7.8、15.6及31.2 m之田區為三個實例，分別計算兩種架設距離，均為架設最佳化時之用電量。目前田尾地區多以每三畦架設一排燈，架設之燈行距為3.9 m，若為正方形排列，最佳高度為1.95 m，今假設增加架設密度，提高照度，將架設距離定為二畦，為2.6 m，同為正方形排列，此時最佳高度為1.3 m，不同架設密度之正方形中心點照度依據算式一推算。假設菊花某品種之光量需求為4800 Lux‧min，依據兩種架設密度之光度可以推算其燈照時間，並以不同架設密度之燈泡數及燈照時間推算其用電量。架燈距離2.6 m之用電量與燈距3.9 m相比，在小面積舉例7.8 X 39 m可節省14%，面積最大之舉例31.2 X 39 m，可節省6.6%(表2.3)。

7. 田間實例與最佳架設之比較
表2.4. 田間實例因架設高度及距離非最佳化之用電量損失
		架設因素	露 天 栽 培			溫 室 栽 培
			七星		柳鳳		七星	柳鳳	虎尾一	虎尾二
架設 / 實例	燈行距(cm)		420		400		330	310	460	280
	燈距(cm)		270		330		270	390	200	300
	燈高度(cm)		170		170		180	160	200	200
	燈至心距(cm)		250		259		213	249	251	205
	估算照度(Lux)			25	22.5		33	25	25	35
最佳化設計	最佳邊長(cm)		353		367		301	352	355	290
	最佳高度(cm)		177		183		151	176	177	145
	適當高度(cm)		210		210		180	210	210	180
能源損失(%)	因平面設計		-9.0		-1.8		-2.0	-2.6	-26.9	-0.2
	因高度設計		-7.9		-7.9		0	-11.7	-0.5	-3.5
	總計		-16.2		-9.5		-2.0	-14.0	-27.2	-3.7

表2.4為於彰化田尾地區及雲林虎尾幾個菊花栽培田區之架設實況，以燈泡與矩形中心點之水平距離為基準，推估其最佳化平面配置及燈泡架設高度後，計算其可能之用電量損失。由表2.4，各栽培點之架設情況並不一致，因平面矩形之長寬差異損失之照明面積，最高達26.9%。與最佳架設法差距最少之實例，其中四點之平面配置與正方形最佳配置時之面積相差3%以下。考慮菊花電照生長期之高度，將最佳高度加上30 cm為適宜高度(表2.1)，比較實際架設法與架設高度假設為適宜高度時，田間栽培之照度，兩個例子損失為7.9%，而於柳鳳之一溫室因具有栽培床，架設高度不足之照度損失達11.7%。

8. 推薦架設法
考慮目前田尾之栽培模式，畦寬為1.3 m，依本文之推算，電燈架設之配置應為正方形，行距、燈距同為2.6 m，架設高度為1.6 m(考慮菊花生長之高度變化，為最佳架設高度130 cm加上30 cm)。

9. 結論與建議
以最低照度為電照架設標準時，不同品種必須考慮不同之架設距離，對台灣季節性品種栽培模式，及常變換品種之栽培習慣，要針對品種間之差異來架設電照，有其實務上之困難。
以最低需光量為電照之標準，國外已有諸多研究結果支持此一論點，台灣需要測試各品種之最低光量標準。以本文推薦之方法，縮短目前架設之高度及架設距離，增加架設燈泡密度，是省能之方法。在固定之架設法及照度下，以縮短時間或間歇電照之方法，測試各品種所需照射時間(在固定照度下等同於光量需求)，為園藝上必須進一步進行之試驗。
架設密度提高時，因燈泡個數增加可能產生電壓之壓降，導致照度降低。然而提高電燈架設密度後，在較高照度下，電照時間可以縮短，此法於實務應用時擇可以考慮分段照明或間歇電照分配照明時段及燈泡之個數，其所須之電源容量設置應與目前電照方式相似。